## tmp151A
Emisivita: | 0.96
Odražená teplota: | 24.4
Atmosférická teplota: | 24.4
Relativní vlhkost: | 0.35
Vzdálenost: | 1
24.13 | 24.13 | 23.96 | 23.98 | 24.05 | 24.11 | 24.04 | 24.01 | 24.09 | 24.01 | 24.01 | 23.89 | 23.9 | 24 | 23.93 | 23.97 | 23.97 | 23.87 | 23.97 | 23.9 | 23.92 | 23.91 | 23.86 | 23.84 | 23.9 | 24.19 | 25.44 | 26.22 | 25.51 | 24.27 | 23.89 | 23.8 | 23.72 | 23.73 | 23.74 | 23.73 | 23.81 | 23.94 | 24.12 | 24.13 | 23.88 | 23.77 | 23.81 | 23.86 | 23.64 | 23.71 | 23.56 | 23.56 | 23.59 | 23.91 | 24.41 | 24.56 | 24.68 | 24.61 | 24.75 | 24.65 | 24.77 | 24.71 | 24.81 | 24.63 | 24.88 | 24.74 | 24.7 | 24.78 | 24.74 | 24.81 | 24.77 | 24.94 | 24.88 | 24.76 | 24.68 | 24.72
24.16 | 24.1 | 24.11 | 24.03 | 24.1 | 24.01 | 23.95 | 23.96 | 24.06 | 24.01 | 23.93 | 23.94 | 23.93 | 23.92 | 24 | 23.91 | 24.02 | 23.97 | 23.94 | 23.98 | 23.96 | 23.91 | 23.96 | 24.04 | 23.96 | 24.6 | 25.66 | 26.36 | 25.93 | 24.24 | 24.03 | 23.8 | 23.8 | 23.79 | 23.9 | 23.88 | 23.94 | 24.4 | 24.98 | 24.68 | 24.23 | 24.36 | 24.22 | 24.19 | 24.1 | 23.65 | 23.56 | 23.49 | 24.2 | 24.57 | 24.75 | 24.77 | 24.65 | 24.77 | 24.67 | 24.71 | 24.77 | 24.74 | 24.72 | 24.84 | 24.76 | 24.78 | 24.79 | 24.81 | 24.74 | 24.8 | 24.84 | 24.89 | 24.85 | 24.86 | 24.77 | 24.82
24.17 | 24.07 | 24.2 | 23.98 | 23.97 | 24.03 | 24 | 24.12 | 23.98 | 23.97 | 24.02 | 24 | 23.9 | 23.95 | 23.92 | 23.94 | 24.05 | 23.96 | 24 | 23.91 | 24.04 | 23.93 | 23.88 | 23.87 | 23.89 | 24.62 | 26.22 | 26.89 | 26.18 | 25.12 | 24.9 | 25.28 | 25.34 | 25.96 | 26 | 26.03 | 26.36 | 26.65 | 26.56 | 26.7 | 26.75 | 26.71 | 26.7 | 26.21 | 25.65 | 24.96 | 24.33 | 25.27 | 25.28 | 24.88 | 24.79 | 24.75 | 24.76 | 24.72 | 24.76 | 24.72 | 24.81 | 24.79 | 24.8 | 24.76 | 24.8 | 24.77 | 24.78 | 24.75 | 24.82 | 24.85 | 24.74 | 24.78 | 24.8 | 24.8 | 24.81 | 24.72
24.16 | 24.08 | 24.14 | 24.07 | 24.03 | 24.02 | 24.04 | 24.03 | 24.01 | 23.96 | 23.98 | 23.78 | 23.82 | 24.05 | 23.96 | 23.95 | 23.87 | 23.96 | 23.98 | 23.95 | 23.89 | 24.03 | 23.98 | 23.86 | 23.9 | 24.67 | 26.21 | 27.4 | 27.41 | 27.02 | 26.87 | 26.98 | 27.61 | 27.6 | 27.69 | 27.77 | 27.63 | 27.69 | 27.69 | 27.61 | 27.51 | 27.61 | 27.43 | 27.4 | 27.16 | 25.9 | 25.74 | 25.87 | 25.57 | 24.92 | 24.87 | 24.88 | 24.87 | 24.9 | 24.73 | 24.82 | 24.75 | 24.76 | 24.79 | 24.72 | 24.77 | 24.73 | 24.78 | 24.78 | 24.86 | 24.85 | 24.87 | 24.88 | 24.81 | 24.8 | 24.75 | 24.74
24.11 | 24.03 | 24.16 | 24.08 | 24.08 | 23.98 | 24.01 | 24.05 | 23.94 | 23.91 | 24.02 | 23.84 | 23.91 | 23.82 | 23.97 | 23.85 | 23.95 | 23.96 | 24.03 | 23.96 | 24.09 | 24.01 | 23.93 | 24.13 | 25.65 | 26.36 | 27.75 | 28.58 | 28.3 | 28.19 | 28.12 | 27.9 | 27.66 | 27.88 | 27.76 | 27.74 | 27.82 | 27.81 | 28.01 | 28.11 | 28.24 | 28.24 | 28.37 | 28.38 | 27.49 | 27.06 | 26.72 | 26.64 | 26.01 | 25.66 | 25.66 | 24.71 | 24.84 | 24.74 | 24.87 | 24.86 | 24.79 | 24.75 | 24.84 | 24.7 | 24.79 | 24.82 | 24.79 | 24.72 | 24.81 | 24.82 | 24.76 | 24.74 | 24.79 | 24.86 | 24.65 | 24.72
24.1 | 24.1 | 24.09 | 24.12 | 23.92 | 24.06 | 24.14 | 24.01 | 24.1 | 24.01 | 24.03 | 23.96 | 23.95 | 23.9 | 23.93 | 24 | 23.87 | 23.91 | 24.03 | 24.03 | 24.1 | 24.3 | 25.45 | 26.98 | 27.43 | 28 | 27.94 | 28.56 | 28.58 | 28.5 | 28.28 | 28.19 | 28.12 | 28.13 | 27.87 | 27.86 | 27.77 | 27.93 | 27.98 | 28.2 | 28.23 | 28.41 | 28.46 | 28.39 | 28.57 | 28.52 | 28.07 | 27.71 | 27.41 | 26.76 | 25.89 | 25.1 | 25.05 | 24.95 | 24.92 | 24.88 | 24.89 | 24.89 | 24.87 | 24.72 | 24.74 | 24.77 | 24.79 | 24.86 | 24.77 | 24.82 | 24.94 | 24.79 | 24.86 | 24.84 | 24.79 | 24.75
24.14 | 24.09 | 24.07 | 24 | 23.97 | 24.02 | 23.95 | 23.96 | 24.08 | 24.05 | 23.9 | 23.94 | 23.91 | 23.93 | 23.95 | 23.98 | 23.97 | 23.87 | 24.26 | 24.34 | 25.56 | 26.88 | 27.42 | 27.45 | 27.99 | 28.44 | 28.55 | 28.49 | 28.47 | 28.48 | 28.44 | 28.37 | 28.27 | 28.3 | 28.08 | 28.04 | 27.86 | 27.94 | 28.04 | 28.22 | 28.28 | 28.41 | 28.38 | 28.52 | 28.78 | 28.92 | 28.98 | 28.5 | 27.81 | 27.22 | 26.82 | 26.07 | 25.56 | 24.95 | 24.89 | 24.78 | 24.81 | 24.77 | 24.79 | 24.94 | 24.81 | 24.77 | 24.79 | 24.89 | 24.77 | 24.82 | 24.9 | 24.81 | 24.78 | 24.82 | 24.78 | 24.78
24.1 | 24.06 | 24.01 | 24.01 | 24.03 | 24.07 | 24.04 | 24 | 23.95 | 23.98 | 23.95 | 23.91 | 23.98 | 23.97 | 24 | 23.91 | 24.1 | 24.04 | 25.64 | 26.73 | 28.01 | 28.08 | 28.28 | 28.35 | 28.44 | 28.56 | 28.54 | 28.55 | 28.54 | 28.39 | 28.52 | 28.49 | 28.53 | 28.39 | 28.4 | 28.39 | 28.43 | 28.39 | 28.42 | 28.39 | 28.38 | 28.43 | 28.35 | 28.36 | 28.51 | 28.84 | 28.94 | 28.86 | 28.72 | 28.11 | 27.78 | 27.62 | 26.9 | 26.19 | 25.54 | 25.13 | 25 | 24.82 | 24.77 | 24.85 | 24.81 | 24.76 | 24.76 | 24.86 | 24.89 | 24.86 | 24.82 | 24.93 | 24.81 | 24.92 | 24.8 | 24.68
24.09 | 24.12 | 24.01 | 23.97 | 24.04 | 24.03 | 24.08 | 23.9 | 23.94 | 23.88 | 23.97 | 23.9 | 23.93 | 23.9 | 23.89 | 23.89 | 24.16 | 25.71 | 27.08 | 27.27 | 28.06 | 28.42 | 28.47 | 28.54 | 28.51 | 28.54 | 28.59 | 28.68 | 28.6 | 28.58 | 28.7 | 28.56 | 28.64 | 28.5 | 28.54 | 28.56 | 28.62 | 28.6 | 28.64 | 28.53 | 28.38 | 28.37 | 28.33 | 28.42 | 28.57 | 28.59 | 29.03 | 28.94 | 28.97 | 28.83 | 28.65 | 27.72 | 27.32 | 26.83 | 26.15 | 25.62 | 24.95 | 24.77 | 24.71 | 24.76 | 24.77 | 24.81 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.88 | 24.71 | 24.88 | 24.65 | 24.75 | 24.74 | 24.72
24.03 | 24.03 | 24.06 | 24.03 | 23.96 | 24 | 23.88 | 23.91 | 24.04 | 23.96 | 23.94 | 23.98 | 24 | 24.02 | 24.02 | 24.55 | 26.58 | 27.33 | 27.63 | 28.14 | 28.55 | 28.47 | 28.44 | 28.68 | 28.5 | 28.59 | 28.6 | 28.62 | 28.73 | 28.67 | 28.65 | 28.59 | 28.57 | 28.63 | 28.61 | 28.73 | 28.61 | 28.56 | 28.52 | 28.56 | 28.41 | 28.5 | 28.65 | 28.7 | 28.84 | 29 | 29.2 | 29.26 | 29.15 | 29.02 | 29.12 | 28.66 | 27.9 | 27.46 | 26.69 | 25.74 | 25.11 | 25.03 | 24.8 | 24.78 | 24.75 | 24.74 | 24.76 | 24.69 | 24.73 | 24.73 | 24.81 | 24.68 | 24.76 | 24.6 | 24.61 | 24.65
24.16 | 24.14 | 24.02 | 23.95 | 24 | 24.01 | 24 | 23.92 | 23.97 | 23.91 | 23.92 | 23.8 | 23.96 | 23.98 | 24 | 24.94 | 26.64 | 27.95 | 28.48 | 28.62 | 28.44 | 28.49 | 28.49 | 28.59 | 28.62 | 28.63 | 28.7 | 28.79 | 28.7 | 28.66 | 28.66 | 28.48 | 28.7 | 28.55 | 28.58 | 28.59 | 28.65 | 28.65 | 28.63 | 28.52 | 28.66 | 28.59 | 28.68 | 28.88 | 29.02 | 28.84 | 29.07 | 29.21 | 29.22 | 28.96 | 28.91 | 28.95 | 28.62 | 28.02 | 27.47 | 26.23 | 25.55 | 24.88 | 24.88 | 24.74 | 24.7 | 24.69 | 24.58 | 24.62 | 24.75 | 24.61 | 24.57 | 24.69 | 24.61 | 24.62 | 24.62 | 24.57
24 | 24.04 | 24.11 | 24.04 | 24 | 24 | 23.98 | 24.05 | 23.93 | 23.91 | 23.9 | 23.94 | 23.95 | 24.12 | 24.96 | 26.85 | 28.28 | 29.29 | 29.39 | 29.19 | 28.83 | 28.81 | 28.72 | 28.61 | 28.74 | 28.76 | 28.72 | 28.85 | 28.83 | 28.67 | 28.73 | 28.59 | 28.58 | 28.72 | 28.74 | 28.79 | 28.84 | 28.65 | 28.6 | 28.7 | 28.59 | 28.77 | 28.79 | 28.85 | 29.12 | 29.09 | 29.11 | 28.99 | 29 | 28.89 | 29 | 28.88 | 28.83 | 28.61 | 28.15 | 26.58 | 25.59 | 24.92 | 24.87 | 24.63 | 24.68 | 24.7 | 24.63 | 24.38 | 24.56 | 24.5 | 24.54 | 24.42 | 24.34 | 24.37 | 24.41 | 24.36
24.08 | 24.03 | 24.08 | 24 | 24.06 | 24.05 | 23.92 | 23.96 | 23.94 | 24.01 | 23.97 | 23.84 | 24.26 | 25.69 | 27.3 | 28.27 | 29.17 | 29.63 | 29.65 | 29.54 | 29.45 | 29.17 | 28.93 | 28.88 | 28.77 | 29.07 | 28.83 | 28.75 | 28.77 | 28.77 | 28.73 | 28.69 | 28.69 | 28.77 | 28.86 | 28.84 | 28.73 | 28.73 | 28.52 | 28.64 | 28.65 | 28.63 | 28.91 | 28.85 | 29.05 | 29.01 | 29.22 | 29.05 | 28.84 | 28.97 | 28.89 | 28.97 | 28.81 | 28.8 | 28.48 | 27.55 | 26.32 | 25.23 | 24.81 | 24.59 | 24.52 | 24.5 | 24.33 | 24.22 | 24.4 | 24.31 | 24.16 | 24.25 | 24.3 | 24.24 | 24.16 | 24.12
24.01 | 24.17 | 24.04 | 24.04 | 24.12 | 23.93 | 24.07 | 24.04 | 23.97 | 24.02 | 23.92 | 23.95 | 25.07 | 27.39 | 28.34 | 28.83 | 29.1 | 29.42 | 29.63 | 29.55 | 29.63 | 29.45 | 29.41 | 29.31 | 29.26 | 29.44 | 28.89 | 29.13 | 29.17 | 28.98 | 28.74 | 28.75 | 28.68 | 28.67 | 28.63 | 28.7 | 28.73 | 28.64 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.69 | 28.84 | 29.03 | 29.01 | 29.12 | 29.17 | 29.26 | 29.07 | 28.93 | 28.93 | 28.81 | 28.99 | 29.04 | 28.74 | 28.4 | 27.64 | 26.2 | 24.78 | 24.56 | 24.38 | 24.19 | 24.14 | 24.1 | 24.14 | 24.21 | 24.12 | 24.13 | 24.16 | 24.2 | 24.07 | 24.29
24.52 | 24.35 | 24.43 | 24.18 | 24.09 | 24.2 | 24.04 | 24.06 | 24.04 | 24.42 | 23.89 | 24.63 | 26.48 | 28.28 | 28.98 | 28.96 | 29.29 | 29.61 | 29.77 | 30.14 | 30.2 | 30.16 | 29.83 | 29.64 | 29.52 | 29.49 | 29.38 | 29.31 | 28.94 | 28.93 | 28.76 | 28.8 | 28.88 | 28.86 | 28.9 | 28.7 | 28.79 | 28.68 | 28.62 | 28.5 | 28.63 | 28.51 | 28.73 | 28.75 | 28.63 | 28.98 | 29.19 | 29.11 | 29.16 | 28.85 | 28.78 | 28.78 | 28.97 | 29.04 | 28.9 | 28.91 | 28.23 | 27.62 | 26.24 | 24.61 | 24.22 | 24.03 | 24.04 | 24.17 | 24.12 | 24.21 | 24.1 | 24.22 | 24.21 | 24.16 | 24.18 | 24.21
24.73 | 24.75 | 24.76 | 24.84 | 24.82 | 24.88 | 24.89 | 24.73 | 24.7 | 24.68 | 24.98 | 25.94 | 27.42 | 29.1 | 29.1 | 29.79 | 29.69 | 29.84 | 30.12 | 30.12 | 30.09 | 30.24 | 30 | 29.86 | 29.79 | 29.64 | 29.28 | 29.22 | 29.07 | 28.87 | 28.86 | 29.15 | 29.08 | 29.16 | 29.04 | 28.77 | 28.82 | 28.7 | 28.78 | 28.62 | 28.53 | 28.61 | 28.51 | 28.53 | 28.55 | 28.69 | 28.82 | 29.13 | 29.03 | 28.94 | 28.83 | 28.81 | 28.89 | 28.98 | 29.2 | 29.02 | 28.98 | 28.47 | 27.51 | 26.19 | 24.7 | 24.36 | 24.24 | 24.35 | 24.38 | 24.57 | 24.65 | 24.84 | 24.68 | 24.6 | 24.42 | 24.17
24.79 | 24.75 | 24.78 | 24.85 | 24.97 | 24.88 | 24.91 | 24.89 | 24.86 | 24.63 | 24.95 | 26.38 | 28.17 | 28.89 | 29.08 | 30.12 | 30.27 | 30.14 | 30.17 | 30.01 | 30.06 | 30.15 | 29.93 | 29.57 | 29.4 | 29.15 | 28.97 | 29.02 | 28.86 | 29.12 | 29.28 | 29.24 | 29.19 | 29.02 | 28.94 | 28.7 | 28.58 | 28.64 | 28.46 | 28.53 | 28.45 | 28.36 | 28.27 | 28.27 | 28.34 | 28.47 | 28.53 | 28.61 | 28.89 | 28.9 | 28.95 | 28.85 | 28.7 | 28.87 | 29.22 | 29.3 | 29.24 | 28.99 | 28.39 | 27.54 | 26.04 | 24.85 | 24.65 | 24.7 | 24.68 | 24.8 | 24.67 | 24.75 | 24.79 | 24.8 | 24.53 | 24.13
24.76 | 24.71 | 24.85 | 24.9 | 24.93 | 24.92 | 24.81 | 24.77 | 24.8 | 24.99 | 25.96 | 27.23 | 28.56 | 29.15 | 29.64 | 30.25 | 30.17 | 30.15 | 30.08 | 30.05 | 30.09 | 30.06 | 29.75 | 29.5 | 29.2 | 29.14 | 29.04 | 29.32 | 29.24 | 29.24 | 29.27 | 29.17 | 29 | 28.68 | 28.61 | 28.55 | 28.45 | 28.33 | 28.36 | 28.45 | 28.24 | 28.2 | 28.05 | 28.14 | 28.08 | 28.22 | 28.35 | 28.42 | 28.68 | 28.9 | 28.81 | 28.83 | 28.84 | 29.1 | 29.13 | 29.36 | 29.1 | 29.1 | 28.86 | 27.88 | 26.33 | 25.26 | 25.05 | 24.76 | 24.79 | 24.85 | 24.81 | 24.84 | 24.85 | 24.69 | 23.87 | 22.6
24.82 | 24.9 | 24.97 | 24.95 | 24.97 | 24.84 | 24.88 | 24.88 | 24.78 | 25.85 | 27.19 | 27.87 | 28.64 | 29.9 | 30.23 | 30.33 | 30.18 | 30.07 | 30.13 | 30.13 | 30.1 | 30.14 | 29.69 | 29.36 | 29.04 | 29.06 | 28.89 | 29.13 | 28.86 | 28.82 | 28.69 | 28.6 | 28.53 | 28.62 | 28.48 | 28.55 | 28.41 | 28.38 | 28.27 | 28.36 | 28.31 | 28.23 | 27.94 | 27.97 | 27.97 | 28.04 | 28.02 | 28.34 | 28.48 | 28.58 | 28.72 | 28.64 | 28.83 | 28.87 | 29.26 | 29.19 | 29.12 | 29.25 | 29.03 | 28.5 | 26.93 | 25.38 | 24.89 | 24.86 | 24.8 | 24.75 | 24.65 | 24.81 | 24.74 | 24.84 | 24.01 | 22.33
24.86 | 24.87 | 24.99 | 24.92 | 24.96 | 25.03 | 24.93 | 24.87 | 25.06 | 26.32 | 27.88 | 28.79 | 29.68 | 30.53 | 30.75 | 30.35 | 30.28 | 30.1 | 30.08 | 30.08 | 30.09 | 30.06 | 29.5 | 29.45 | 29.11 | 28.92 | 28.91 | 28.81 | 28.69 | 28.64 | 28.47 | 28.5 | 28.52 | 28.49 | 28.4 | 28.33 | 28.4 | 28.33 | 28.31 | 28.34 | 28.09 | 28.03 | 28.05 | 27.98 | 27.94 | 27.99 | 28.07 | 28.25 | 28.4 | 28.51 | 28.62 | 28.65 | 28.73 | 28.72 | 29.06 | 29.26 | 29.22 | 29.11 | 28.74 | 28.59 | 27.64 | 25.96 | 24.9 | 24.73 | 24.78 | 24.72 | 24.85 | 24.82 | 24.92 | 24.79 | 24.28 | 22.67
24.93 | 24.9 | 24.93 | 24.99 | 24.93 | 25.08 | 25.07 | 24.87 | 25.12 | 27.93 | 29.16 | 29.54 | 29.93 | 30.83 | 30.75 | 30.6 | 30.3 | 30.08 | 30.03 | 30.06 | 29.87 | 29.5 | 29.19 | 29.15 | 29.02 | 29.02 | 28.98 | 28.79 | 28.69 | 28.78 | 28.84 | 28.6 | 28.6 | 28.66 | 28.62 | 28.59 | 28.4 | 28.36 | 28.28 | 28.17 | 28.27 | 28.09 | 27.99 | 27.98 | 28.13 | 28.08 | 28.07 | 28.15 | 28.16 | 28.45 | 28.57 | 28.84 | 28.68 | 28.72 | 28.87 | 29.14 | 29.4 | 29.32 | 28.9 | 28.55 | 28.15 | 26.86 | 25.1 | 24.9 | 24.75 | 24.76 | 24.68 | 24.71 | 24.79 | 24.81 | 24.6 | 23.1
24.93 | 24.9 | 25.04 | 24.96 | 25 | 25.11 | 25.09 | 25.01 | 26.13 | 28.14 | 29.52 | 29.96 | 30.2 | 30.71 | 30.46 | 30.25 | 30.39 | 29.97 | 29.9 | 29.92 | 29.85 | 29.68 | 29.37 | 29.07 | 29.19 | 29.27 | 29.11 | 29.03 | 29.02 | 28.87 | 28.8 | 28.63 | 28.58 | 28.62 | 28.62 | 28.5 | 28.48 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 28.24 | 28.12 | 28.18 | 28.09 | 28.2 | 28.16 | 28.1 | 28.2 | 28.28 | 28.26 | 28.52 | 28.64 | 28.65 | 28.79 | 28.75 | 28.95 | 29.27 | 29.28 | 28.99 | 28.59 | 28.06 | 27.51 | 25.99 | 24.89 | 24.69 | 24.75 | 24.7 | 24.7 | 24.74 | 24.58 | 23.56 | 20.92
24.91 | 25.06 | 25.07 | 24.93 | 24.93 | 24.98 | 25.06 | 25.04 | 26.2 | 28.34 | 29.36 | 29.92 | 30.32 | 30.23 | 29.98 | 29.79 | 29.82 | 29.84 | 30 | 30.63 | 30.82 | 30.78 | 29.97 | 29.33 | 29.28 | 29.52 | 29.69 | 29.25 | 29.06 | 28.96 | 28.82 | 28.85 | 28.81 | 28.61 | 28.58 | 28.44 | 28.62 | 28.35 | 28.34 | 28.27 | 28.27 | 28.18 | 28.31 | 28.2 | 28.2 | 28.17 | 28.27 | 28.15 | 28.18 | 28.31 | 28.24 | 28.48 | 28.69 | 28.84 | 29.04 | 29.03 | 28.96 | 29.29 | 29.15 | 28.68 | 28.2 | 27.93 | 27.06 | 25.36 | 24.63 | 24.56 | 24.63 | 24.61 | 24.73 | 24.73 | 23.45 | 20.98
24.91 | 24.92 | 25.01 | 25.1 | 25.01 | 25.11 | 25.06 | 25.05 | 27.32 | 28.96 | 29.56 | 29.93 | 29.87 | 29.83 | 29.74 | 29.65 | 29.78 | 29.82 | 29.77 | 30.89 | 31.41 | 30.99 | 30.99 | 29.71 | 29.28 | 29.5 | 29.78 | 29.65 | 29.22 | 29 | 28.89 | 28.74 | 28.72 | 28.63 | 28.6 | 28.52 | 28.57 | 28.4 | 28.25 | 28.23 | 28.34 | 28.24 | 28.28 | 28.28 | 28.2 | 28.24 | 28.27 | 28.25 | 28.19 | 28.27 | 28.2 | 28.52 | 28.82 | 29.03 | 29.08 | 29 | 29.07 | 29.07 | 29.06 | 28.76 | 28.3 | 27.97 | 27.47 | 26.08 | 24.62 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.69 | 24.75 | 23.73 | 20.92
24.89 | 25.03 | 25.05 | 25 | 24.97 | 25.12 | 25.21 | 25.13 | 27.38 | 29.04 | 29.52 | 29.77 | 29.74 | 29.61 | 29.62 | 29.75 | 29.81 | 29.81 | 29.88 | 30.79 | 30.99 | 31.04 | 31.14 | 30.9 | 29.44 | 29.37 | 29.59 | 29.93 | 29.97 | 29.77 | 28.98 | 28.86 | 28.77 | 28.72 | 28.7 | 28.45 | 28.59 | 28.69 | 28.73 | 28.86 | 28.75 | 28.36 | 28.46 | 28.34 | 28.31 | 28.41 | 28.41 | 28.39 | 28.53 | 28.44 | 28.7 | 28.72 | 29 | 29.21 | 29.16 | 29.27 | 29.16 | 29.11 | 29.17 | 29.05 | 28.65 | 27.98 | 27.35 | 26.77 | 25.37 | 24.49 | 24.44 | 24.57 | 24.6 | 24.57 | 23.66 | 20.99
24.84 | 24.93 | 25.11 | 25.08 | 25.11 | 25.03 | 25.38 | 25.74 | 27.96 | 29.34 | 29.78 | 29.69 | 29.62 | 29.63 | 29.5 | 29.99 | 30.54 | 30.69 | 30.99 | 31.03 | 30.81 | 30.98 | 31.25 | 31.2 | 30.99 | 29.47 | 29.48 | 29.9 | 29.99 | 30.06 | 30.02 | 29.96 | 29.68 | 29.9 | 29.86 | 29.66 | 29.19 | 28.94 | 29.16 | 29.1 | 29.08 | 29.06 | 29 | 28.66 | 28.53 | 28.69 | 28.72 | 28.61 | 28.59 | 28.66 | 28.67 | 28.76 | 28.97 | 29.19 | 29.08 | 29.17 | 29.21 | 29.09 | 29.2 | 29.09 | 28.61 | 28.16 | 26.93 | 26.15 | 25.41 | 24.49 | 24.36 | 24.67 | 24.65 | 24.68 | 24.39 | 21.23
24.89 | 24.91 | 24.97 | 25.05 | 25.22 | 25.08 | 25.46 | 26.48 | 27.91 | 29.29 | 30.01 | 29.61 | 29.73 | 29.82 | 29.5 | 29.72 | 30.65 | 30.86 | 31.16 | 31.7 | 32.8 | 32.14 | 31.84 | 32.02 | 31.78 | 30.47 | 29.72 | 29.79 | 30.21 | 30.27 | 30.83 | 30.17 | 30.08 | 31 | 31.46 | 31.48 | 31.38 | 30.39 | 30.16 | 30.22 | 30.49 | 30.27 | 29.91 | 28.98 | 28.88 | 28.83 | 28.72 | 28.85 | 28.64 | 28.78 | 28.62 | 28.55 | 28.73 | 28.97 | 29.07 | 29.08 | 29.11 | 29.19 | 29.25 | 29.25 | 29.22 | 28.04 | 26.2 | 25.33 | 24.56 | 24.23 | 24.45 | 24.53 | 24.64 | 24.64 | 24.4 | 21.57
24.75 | 24.87 | 24.95 | 24.91 | 25.09 | 25.19 | 25.93 | 27.47 | 27.99 | 29.08 | 29.99 | 30.08 | 29.67 | 30.06 | 30.11 | 29.82 | 30 | 30.83 | 31.02 | 31.28 | 32.24 | 33.39 | 33.39 | 33.38 | 33.31 | 32.84 | 31.27 | 30.11 | 30.32 | 31.46 | 31.57 | 31.9 | 30.93 | 30.8 | 31.09 | 31.41 | 32.26 | 32.62 | 32.5 | 32.48 | 32.52 | 32.64 | 32.41 | 32.28 | 30.97 | 29.66 | 29.02 | 28.72 | 28.76 | 28.81 | 28.84 | 28.75 | 28.57 | 28.76 | 29.06 | 29.12 | 29.05 | 29.16 | 29.49 | 29.48 | 29.38 | 28.03 | 25.98 | 24.58 | 24.27 | 24.25 | 24.27 | 24.46 | 24.68 | 24.6 | 24.37 | 21.62
24.86 | 24.84 | 25.01 | 25.14 | 25.16 | 25.33 | 25.73 | 26.75 | 28.06 | 29.35 | 30.15 | 30.33 | 29.95 | 30.01 | 30.76 | 31.67 | 30.88 | 31.26 | 31.79 | 31.98 | 32.34 | 32.1 | 32.91 | 34.04 | 34.43 | 34.53 | 33.98 | 31.68 | 30.28 | 31.39 | 31.93 | 32.64 | 33.46 | 32.63 | 31.25 | 31.22 | 31.09 | 31.34 | 32.51 | 34 | 34.27 | 34.28 | 34.31 | 34.27 | 34.27 | 33.47 | 31.54 | 29.46 | 29.06 | 28.78 | 29.25 | 29.2 | 29.27 | 28.84 | 28.93 | 29.24 | 29.1 | 29.29 | 29.47 | 29.56 | 29.51 | 28.57 | 25.87 | 24.49 | 24.18 | 24.26 | 24.31 | 24.56 | 24.69 | 24.65 | 24.42 | 21.89
24.79 | 24.76 | 24.88 | 24.89 | 25.13 | 25.15 | 25.66 | 26.46 | 27.91 | 28.93 | 29.84 | 30.74 | 31.21 | 31.82 | 30.94 | 31.91 | 33.36 | 33.4 | 33.38 | 33.98 | 33.9 | 33.29 | 32.49 | 32.96 | 34.1 | 34.44 | 34.69 | 34.65 | 32.29 | 30.56 | 31.32 | 32.53 | 33.52 | 34.15 | 33.48 | 32.39 | 33.24 | 33.34 | 33.43 | 34.01 | 34.37 | 35.14 | 35.28 | 35.1 | 35.11 | 35.14 | 34.68 | 32.67 | 30.4 | 29.28 | 29.21 | 29.08 | 29.33 | 29.24 | 29.07 | 29.1 | 29.47 | 29.27 | 29.64 | 29.64 | 29.76 | 29.16 | 26.22 | 24.29 | 24.19 | 24.23 | 24.21 | 24.25 | 24.52 | 24.5 | 24.55 | 21.95
24.91 | 24.73 | 24.88 | 24.89 | 25.08 | 25.03 | 25.33 | 25.78 | 27.68 | 28.89 | 29.83 | 30.81 | 31.57 | 32.78 | 33.89 | 34.12 | 35.05 | 35.19 | 34.34 | 34.03 | 34.42 | 34.97 | 34.3 | 34.02 | 34.22 | 34.55 | 34.8 | 35.25 | 34.89 | 32.74 | 31.03 | 31.72 | 32.91 | 34.28 | 34.43 | 34.5 | 33.35 | 33.39 | 34.53 | 34.69 | 34.89 | 35.16 | 35.39 | 35.27 | 35.33 | 35.33 | 35.29 | 34.66 | 33.57 | 31.58 | 30.97 | 30.43 | 29.13 | 29.3 | 29.13 | 29.32 | 29.54 | 29.65 | 29.52 | 29.63 | 29.69 | 29.66 | 28.18 | 25.87 | 24.35 | 24.2 | 24.19 | 24.17 | 24.49 | 24.57 | 24.47 | 22.26
24.72 | 24.81 | 24.96 | 24.81 | 24.98 | 24.95 | 25.15 | 25.5 | 27.53 | 28.76 | 29.43 | 30.42 | 31.39 | 32.71 | 34.1 | 34.97 | 35.05 | 35.52 | 35.41 | 35.06 | 34.5 | 35.08 | 35.07 | 35.06 | 35.09 | 35.24 | 35.49 | 35.52 | 35.44 | 35.17 | 33.9 | 31.83 | 32.19 | 33.28 | 34.5 | 34.86 | 35.14 | 34.62 | 34.5 | 35.04 | 35.39 | 35.46 | 35.41 | 35.39 | 35.48 | 35.49 | 35.38 | 35.39 | 35.27 | 34.23 | 32.23 | 31.87 | 30.67 | 29.33 | 29.34 | 29.32 | 29.51 | 29.6 | 29.84 | 29.77 | 29.79 | 29.53 | 28.37 | 27.23 | 25.46 | 24.23 | 24.16 | 24.22 | 24.53 | 24.55 | 24.57 | 22.51
24.8 | 24.75 | 24.87 | 24.88 | 24.89 | 24.99 | 25.23 | 25.65 | 27.41 | 28.74 | 29.37 | 30.47 | 31.27 | 32.74 | 34.12 | 34.91 | 35.51 | 35.56 | 35.54 | 35.58 | 35.52 | 35.52 | 35.47 | 35.5 | 35.42 | 35.39 | 35.45 | 35.43 | 35.52 | 35.44 | 35.31 | 35.14 | 34.37 | 34.44 | 34.98 | 35.18 | 35.53 | 35.51 | 35.27 | 35.18 | 35.5 | 35.62 | 35.47 | 35.55 | 35.47 | 35.56 | 35.61 | 35.46 | 35.52 | 35.53 | 34.26 | 32.88 | 32.97 | 30.31 | 30.51 | 30.29 | 30.38 | 29.83 | 29.98 | 30.11 | 29.99 | 29.65 | 28.35 | 26.46 | 25.43 | 24.27 | 24.1 | 24.07 | 24.56 | 24.56 | 24.63 | 22.87
24.74 | 24.86 | 24.84 | 24.86 | 24.93 | 25.04 | 25.04 | 25.39 | 26.42 | 28.69 | 29.46 | 30.4 | 31.29 | 32.71 | 33.97 | 35.04 | 35.67 | 35.58 | 35.54 | 35.54 | 35.56 | 35.45 | 35.46 | 35.47 | 35.45 | 35.38 | 35.41 | 35.47 | 35.51 | 35.57 | 35.56 | 35.46 | 35.43 | 35.62 | 35.45 | 35.61 | 35.65 | 35.54 | 35.52 | 35.57 | 35.48 | 35.57 | 35.52 | 35.52 | 35.45 | 35.52 | 35.46 | 35.34 | 35.57 | 35.52 | 35.38 | 34.4 | 34.15 | 32.06 | 32.01 | 31.75 | 31.02 | 30.61 | 30.24 | 30.03 | 29.91 | 29.49 | 28.35 | 26.34 | 24.5 | 24.2 | 23.98 | 24.26 | 24.38 | 24.54 | 24.59 | 22.87
24.65 | 24.78 | 24.76 | 24.85 | 24.95 | 25.01 | 25.03 | 25.19 | 26.3 | 28.55 | 29.57 | 30.2 | 31.38 | 32.65 | 34.08 | 35.22 | 35.65 | 35.45 | 35.51 | 35.52 | 35.6 | 35.47 | 35.48 | 35.48 | 35.43 | 35.41 | 35.46 | 35.41 | 35.44 | 35.4 | 35.61 | 35.46 | 35.54 | 35.64 | 35.68 | 35.63 | 35.54 | 35.59 | 35.56 | 35.56 | 35.62 | 35.59 | 35.47 | 35.49 | 35.46 | 35.5 | 35.36 | 35.42 | 35.57 | 35.63 | 35.4 | 35.14 | 35.09 | 34.08 | 33.48 | 33.63 | 32.13 | 31.13 | 30.39 | 30.23 | 30.05 | 29.04 | 27.03 | 26.1 | 24.51 | 24.13 | 24.03 | 24.12 | 24.28 | 24.64 | 24.57 | 23.48
24.74 | 24.72 | 24.82 | 24.78 | 24.85 | 24.96 | 24.92 | 25.07 | 25.98 | 28.6 | 29.51 | 30 | 31.04 | 32.44 | 33.93 | 35.09 | 35.31 | 35.42 | 35.5 | 35.5 | 35.39 | 35.36 | 35.4 | 35.34 | 35.32 | 35.45 | 35.34 | 35.36 | 35.37 | 35.52 | 35.69 | 35.46 | 35.62 | 35.73 | 35.56 | 35.61 | 35.58 | 35.45 | 35.6 | 35.55 | 35.59 | 35.53 | 35.63 | 35.52 | 35.45 | 35.34 | 35.24 | 35.33 | 35.33 | 35.45 | 35.33 | 35.28 | 35.11 | 35.08 | 34.83 | 34.44 | 33.16 | 31.88 | 30.9 | 30.33 | 30.15 | 28.25 | 25.64 | 24.51 | 24.39 | 24.01 | 23.97 | 24.1 | 24.37 | 24.52 | 24.58 | 23.75
24.78 | 24.68 | 24.78 | 24.93 | 24.8 | 24.98 | 24.95 | 25.07 | 25.79 | 28.48 | 29.5 | 29.9 | 30.97 | 32.33 | 34.16 | 35.08 | 35.37 | 35.39 | 35.41 | 35.36 | 35.39 | 35.23 | 35.38 | 35.35 | 35.35 | 35.33 | 35.38 | 35.54 | 35.47 | 35.51 | 35.51 | 35.6 | 35.61 | 35.64 | 35.62 | 35.61 | 35.58 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.51 | 35.52 | 35.59 | 35.44 | 35.47 | 35.39 | 35.33 | 35.23 | 35.3 | 35.28 | 35.16 | 35.02 | 35.14 | 35.11 | 34.95 | 34.98 | 33.74 | 32.06 | 31.1 | 30.4 | 30.14 | 28.96 | 25.64 | 24.41 | 24.29 | 24.01 | 24.05 | 24.13 | 24.54 | 24.61 | 24.47 | 23.72
24.79 | 24.8 | 24.88 | 24.77 | 24.88 | 24.93 | 24.92 | 24.98 | 25.15 | 27.51 | 29.77 | 30.22 | 31.76 | 33.42 | 34.48 | 35.34 | 35.3 | 35.25 | 35.27 | 35.24 | 35.32 | 35.15 | 35.28 | 35.21 | 35.23 | 35.28 | 35.22 | 35.31 | 35.47 | 35.46 | 35.57 | 35.58 | 35.69 | 35.65 | 35.64 | 35.61 | 35.56 | 35.55 | 35.54 | 35.5 | 35.58 | 35.69 | 35.59 | 35.51 | 35.33 | 35.33 | 35.3 | 35.21 | 35.21 | 35.06 | 35.05 | 34.93 | 34.96 | 35 | 34.94 | 35 | 34.46 | 32.59 | 31.2 | 30.71 | 30.24 | 28.43 | 25.68 | 24.36 | 24.05 | 24.01 | 23.97 | 24.04 | 24.47 | 24.58 | 24.54 | 23.64
24.75 | 24.69 | 24.8 | 24.78 | 24.81 | 24.9 | 24.94 | 25.05 | 24.99 | 25.9 | 28.99 | 30.1 | 31.85 | 34 | 35.14 | 35.23 | 35.15 | 35.02 | 34.95 | 34.93 | 34.95 | 34.85 | 34.71 | 34.69 | 34.71 | 34.67 | 34.89 | 35.04 | 35.34 | 35.59 | 35.55 | 35.54 | 35.58 | 35.62 | 35.74 | 35.58 | 35.53 | 35.56 | 35.56 | 35.65 | 35.55 | 35.52 | 35.43 | 35.21 | 35.03 | 35.07 | 35.05 | 34.92 | 34.75 | 34.52 | 34.53 | 34.64 | 34.49 | 34.64 | 34.68 | 34.94 | 34.83 | 32.76 | 31.18 | 31.08 | 30.22 | 27.07 | 24.62 | 24.14 | 23.92 | 23.96 | 24.03 | 24.04 | 24.42 | 24.63 | 24.63 | 23.42
24.68 | 24.77 | 24.89 | 24.86 | 24.76 | 24.91 | 24.95 | 24.97 | 24.95 | 25.16 | 27.54 | 30.18 | 31.63 | 33.88 | 34.92 | 35.01 | 34.81 | 34.21 | 33.93 | 34.18 | 34.31 | 34.38 | 34.48 | 34.3 | 34.25 | 34.23 | 34.2 | 34.76 | 34.91 | 35.28 | 35.55 | 35.52 | 35.51 | 35.63 | 35.63 | 35.61 | 35.65 | 35.45 | 35.55 | 35.57 | 35.5 | 35.4 | 35.18 | 34.51 | 34.43 | 34.31 | 34.33 | 34.3 | 34.15 | 34.14 | 33.96 | 34.07 | 33.91 | 33.98 | 34.62 | 34.71 | 34.89 | 33.27 | 31.36 | 31.14 | 30.42 | 27.69 | 24.8 | 24.02 | 23.82 | 23.85 | 23.87 | 23.98 | 24.03 | 24.59 | 24.49 | 24
24.75 | 24.71 | 24.86 | 24.9 | 24.87 | 24.86 | 24.97 | 24.98 | 24.88 | 24.97 | 25.74 | 29.36 | 31.78 | 33.68 | 34.93 | 34.85 | 34.52 | 33.98 | 34.1 | 33.99 | 34.09 | 34.32 | 34.34 | 34.38 | 34.61 | 34.46 | 34.66 | 34.7 | 34.79 | 35.1 | 35.4 | 35.48 | 35.65 | 35.63 | 35.66 | 35.59 | 35.53 | 35.52 | 35.49 | 35.49 | 35.47 | 35.23 | 34.87 | 34.67 | 34.49 | 34.5 | 34.5 | 34.32 | 34.04 | 33.85 | 33.8 | 33.8 | 33.83 | 33.89 | 34.14 | 34.48 | 34.89 | 33.72 | 31.89 | 31.26 | 30.09 | 25.8 | 24.58 | 23.89 | 23.9 | 23.91 | 23.82 | 23.87 | 23.96 | 24.44 | 24.53 | 24.39
24.77 | 24.72 | 24.86 | 24.81 | 24.87 | 24.89 | 24.89 | 24.94 | 24.85 | 24.72 | 25.46 | 29.12 | 31.67 | 33.6 | 34.81 | 34.69 | 34.22 | 34.1 | 34.32 | 34.26 | 34.5 | 34.6 | 34.67 | 34.78 | 34.7 | 34.89 | 34.8 | 35.21 | 35.2 | 35.2 | 35.52 | 35.42 | 35.49 | 35.48 | 35.68 | 35.51 | 35.58 | 35.6 | 35.57 | 35.57 | 35.52 | 35.59 | 35.6 | 35.37 | 35.29 | 34.93 | 34.66 | 34.64 | 34.56 | 34.65 | 34.6 | 34.48 | 34.57 | 34.25 | 34.3 | 34.47 | 34.83 | 33.94 | 31.83 | 31.18 | 29.57 | 25.36 | 24.24 | 23.88 | 23.79 | 23.89 | 23.9 | 23.82 | 24.04 | 24.4 | 24.44 | 24.31
24.76 | 24.81 | 24.88 | 24.91 | 24.87 | 24.92 | 24.9 | 24.97 | 24.92 | 24.86 | 25.53 | 28.52 | 31.03 | 33.11 | 34.79 | 34.35 | 34.48 | 34.42 | 34.53 | 34.65 | 34.87 | 34.73 | 34.63 | 34.62 | 34.73 | 34.92 | 35.1 | 35.35 | 35.64 | 35.78 | 35.78 | 35.73 | 35.6 | 35.43 | 35.46 | 35.5 | 35.45 | 35.47 | 35.45 | 35.87 | 35.96 | 35.92 | 35.9 | 35.62 | 35.2 | 35.19 | 34.76 | 34.7 | 34.45 | 34.72 | 34.89 | 34.93 | 34.87 | 34.74 | 34.37 | 34.37 | 34.84 | 34.1 | 31.91 | 31.17 | 28.88 | 25.23 | 23.96 | 23.89 | 23.78 | 23.81 | 23.75 | 23.91 | 24.16 | 24.52 | 24.56 | 24.45
24.79 | 24.72 | 24.87 | 24.96 | 24.97 | 24.96 | 24.95 | 24.96 | 24.87 | 24.85 | 25.38 | 26.73 | 30.38 | 32.94 | 34.33 | 34.52 | 34.29 | 34.42 | 34.74 | 34.9 | 34.86 | 34.85 | 34.66 | 34.8 | 34.74 | 34.98 | 35.1 | 35.51 | 35.9 | 35.95 | 35.99 | 35.93 | 35.5 | 35.56 | 35.44 | 35.39 | 35.39 | 35.43 | 35.76 | 35.98 | 35.97 | 35.84 | 35.9 | 35.46 | 35.38 | 35.13 | 34.96 | 34.99 | 34.77 | 34.67 | 35.09 | 35.18 | 35.02 | 35 | 34.53 | 34.47 | 34.55 | 34.08 | 32.15 | 31.3 | 28.45 | 24.75 | 24.01 | 23.84 | 23.78 | 23.87 | 23.7 | 23.92 | 23.93 | 24.56 | 24.54 | 24.44
24.9 | 24.87 | 24.97 | 24.96 | 24.9 | 24.94 | 24.95 | 25.01 | 25 | 25.06 | 25.13 | 26.38 | 30.39 | 33.2 | 34.22 | 34.31 | 34.41 | 34.83 | 34.95 | 35.1 | 34.95 | 35.1 | 35.17 | 35.12 | 35.18 | 35.09 | 35.3 | 35.63 | 35.84 | 35.96 | 36 | 35.92 | 35.64 | 35.44 | 35.17 | 35.02 | 34.86 | 34.89 | 35.62 | 35.88 | 35.88 | 35.9 | 35.85 | 35.7 | 35.3 | 35.27 | 35.02 | 35.19 | 35.09 | 34.8 | 34.89 | 35.2 | 35.16 | 35.17 | 34.71 | 34.51 | 34.49 | 34.08 | 32.33 | 31.35 | 28.78 | 24.96 | 23.9 | 23.76 | 23.71 | 23.78 | 23.88 | 23.82 | 23.81 | 24.55 | 24.61 | 24.3
24.98 | 24.92 | 24.97 | 24.86 | 25.01 | 25.04 | 24.95 | 25.05 | 25.07 | 25 | 25.04 | 26.08 | 29.93 | 33.1 | 33.86 | 34.14 | 34.34 | 34.83 | 35.15 | 35.19 | 35.07 | 34.99 | 35.13 | 35.31 | 35.21 | 35.32 | 35.35 | 35.56 | 35.88 | 36.04 | 36 | 35.9 | 35.52 | 35.3 | 35 | 34.7 | 34.69 | 34.72 | 35.65 | 35.71 | 35.79 | 35.83 | 35.83 | 35.6 | 35.38 | 35.21 | 35.02 | 34.94 | 35.01 | 34.97 | 34.96 | 35.3 | 35.19 | 35.08 | 35.05 | 34.72 | 34.42 | 34.34 | 32.4 | 31.34 | 29.24 | 25.03 | 23.79 | 23.74 | 23.66 | 23.89 | 23.72 | 23.78 | 24.2 | 24.54 | 24.44 | 24.4
25 | 25.03 | 24.93 | 24.97 | 24.91 | 25.08 | 25.07 | 25.04 | 25.06 | 25 | 25.06 | 26.06 | 29.79 | 32.92 | 33.88 | 33.99 | 34.32 | 34.89 | 35.15 | 35.06 | 35.12 | 34.97 | 35 | 35.17 | 35.1 | 35.43 | 35.38 | 35.42 | 35.61 | 35.65 | 35.67 | 35.89 | 35.52 | 35.09 | 34.79 | 34.59 | 34.43 | 34.73 | 35.29 | 35.4 | 35.49 | 35.33 | 35.51 | 35.32 | 35.3 | 35.27 | 35.03 | 34.92 | 34.94 | 34.93 | 35.03 | 35.04 | 35.13 | 35.09 | 35.05 | 34.65 | 34.52 | 34.21 | 32.5 | 31.74 | 29.29 | 24.99 | 23.86 | 23.78 | 23.69 | 23.67 | 23.76 | 23.62 | 23.81 | 24.41 | 24.49 | 24.33
24.97 | 24.88 | 25.03 | 24.86 | 25.04 | 25.03 | 25.04 | 25.06 | 24.94 | 25.1 | 25.07 | 26.31 | 29.86 | 32.88 | 33.65 | 33.88 | 34.15 | 34.77 | 34.99 | 35.02 | 35.05 | 35.2 | 35.2 | 35.27 | 35.21 | 35.43 | 35.5 | 35.53 | 35.46 | 35.63 | 35.4 | 35.39 | 35.16 | 34.9 | 34.7 | 34.52 | 34.61 | 34.56 | 35.07 | 35.28 | 35.38 | 35.45 | 35.22 | 35.33 | 35.24 | 35.17 | 35.16 | 35.05 | 35 | 34.96 | 34.98 | 34.92 | 34.98 | 35.14 | 34.64 | 34.54 | 34.38 | 34.16 | 32.61 | 31.8 | 29.29 | 25.05 | 23.82 | 23.73 | 23.63 | 23.7 | 23.69 | 23.58 | 23.76 | 24.47 | 24.51 | 24.41
24.8 | 24.91 | 24.89 | 24.96 | 24.97 | 25.03 | 25.01 | 25.04 | 25.11 | 24.98 | 25.04 | 25.34 | 29.87 | 32.99 | 33.39 | 33.59 | 33.8 | 34.21 | 34.52 | 34.66 | 35.04 | 35.24 | 35.37 | 35.62 | 35.71 | 35.47 | 35.44 | 35.49 | 35.55 | 35.37 | 35.23 | 35.19 | 35.26 | 34.72 | 34.56 | 34.5 | 34.54 | 34.54 | 34.65 | 35.09 | 35.19 | 35.33 | 35.23 | 35.22 | 35.18 | 35.24 | 35.22 | 35.03 | 34.88 | 34.88 | 34.81 | 34.99 | 34.81 | 34.78 | 34.75 | 34.38 | 34.21 | 34.08 | 32.64 | 31.51 | 28.56 | 24.82 | 23.92 | 23.72 | 23.72 | 23.7 | 23.64 | 23.64 | 23.69 | 24.21 | 24.54 | 24.44
24.89 | 24.92 | 24.95 | 24.94 | 24.91 | 25.03 | 24.98 | 25.09 | 25.04 | 25.12 | 24.94 | 25.38 | 29.71 | 31.98 | 33.34 | 33.49 | 33.9 | 34.13 | 34.13 | 34.45 | 35 | 35.26 | 35.38 | 35.61 | 35.67 | 35.59 | 35.59 | 35.46 | 35.41 | 35.26 | 35.16 | 35.05 | 35.05 | 34.79 | 34.69 | 34.54 | 34.68 | 34.82 | 34.98 | 35.12 | 35.11 | 35.23 | 35.12 | 35.02 | 34.94 | 34.97 | 34.97 | 34.76 | 34.75 | 34.64 | 34.73 | 34.53 | 34.54 | 34.61 | 34.55 | 34.59 | 34.4 | 34.08 | 32.65 | 31.44 | 27.82 | 24.23 | 23.89 | 23.78 | 23.67 | 23.67 | 23.61 | 23.65 | 23.61 | 24.47 | 24.49 | 24.44
24.9 | 24.9 | 24.94 | 24.97 | 24.92 | 24.99 | 25.01 | 25.03 | 25.01 | 24.95 | 25.06 | 25.23 | 28.47 | 32.03 | 33.33 | 33.39 | 33.71 | 34.07 | 34.06 | 34.19 | 34.54 | 34.94 | 35.08 | 35.45 | 35.47 | 35.48 | 35.32 | 35.23 | 35.1 | 35.26 | 35.17 | 35.1 | 34.95 | 34.7 | 34.77 | 34.8 | 34.88 | 34.94 | 35.03 | 35.1 | 35.1 | 35.15 | 35.11 | 35.11 | 35.08 | 34.96 | 34.76 | 34.48 | 34.5 | 34.38 | 34.4 | 34.49 | 34.34 | 34.5 | 34.56 | 34.44 | 34.26 | 34 | 32.81 | 31.33 | 27.71 | 24.43 | 24 | 23.92 | 23.71 | 23.76 | 23.66 | 23.74 | 23.7 | 24.34 | 24.39 | 24.42
24.92 | 24.9 | 24.96 | 24.88 | 25.04 | 25.05 | 24.98 | 25.03 | 25 | 24.95 | 25 | 25.16 | 26.59 | 30.93 | 33.19 | 33.29 | 33.66 | 34.05 | 34.08 | 34.24 | 34.67 | 34.88 | 35.03 | 35.15 | 35.26 | 35.18 | 35.15 | 35.24 | 35.17 | 35.24 | 35.13 | 35.07 | 34.91 | 34.94 | 34.71 | 34.77 | 34.74 | 34.84 | 34.99 | 35.2 | 35.25 | 35.27 | 35.14 | 35.08 | 35.1 | 34.82 | 34.77 | 34.47 | 34.27 | 34.34 | 34.35 | 34.19 | 34.43 | 34.46 | 34.4 | 34.25 | 34.23 | 34.08 | 32.91 | 31.33 | 28.13 | 24.37 | 23.88 | 23.8 | 23.77 | 23.7 | 23.51 | 23.63 | 23.69 | 24.26 | 24.46 | 24.41
24.81 | 24.99 | 24.92 | 24.98 | 24.98 | 25.01 | 25.05 | 24.97 | 25.06 | 25 | 24.99 | 24.98 | 25.78 | 30.02 | 32.73 | 33.33 | 33.67 | 33.95 | 34.3 | 34.35 | 34.71 | 34.83 | 34.97 | 34.99 | 35 | 35.05 | 35 | 35.09 | 35.28 | 35.21 | 35.19 | 35.19 | 35.15 | 34.91 | 34.67 | 34.71 | 34.68 | 34.8 | 35.04 | 35.24 | 35.19 | 35.1 | 35.08 | 35.15 | 34.93 | 34.71 | 34.7 | 34.44 | 34.41 | 34.31 | 34.23 | 34.24 | 34.29 | 34.34 | 34.26 | 34.25 | 34.36 | 33.8 | 32.86 | 31.28 | 28.83 | 24.86 | 23.86 | 23.82 | 23.8 | 23.73 | 23.66 | 23.64 | 23.69 | 23.88 | 24.39 | 24.43
24.88 | 24.94 | 24.9 | 24.94 | 24.99 | 24.92 | 25.01 | 24.96 | 25 | 25.04 | 24.89 | 24.98 | 26.6 | 30.92 | 32.48 | 33.34 | 33.43 | 33.86 | 34.4 | 34.4 | 34.78 | 34.74 | 34.95 | 34.89 | 34.89 | 34.91 | 35.12 | 35.22 | 35.41 | 35.47 | 35.26 | 35.23 | 35.12 | 34.74 | 34.56 | 34.67 | 34.69 | 34.8 | 34.74 | 35.15 | 35.23 | 35.41 | 35.1 | 35.14 | 34.92 | 34.8 | 34.55 | 34.4 | 34.37 | 34.31 | 34.27 | 34.21 | 34.21 | 34.22 | 34.17 | 34.28 | 34.24 | 33.62 | 31.94 | 30.9 | 27.95 | 24.57 | 23.97 | 23.85 | 23.9 | 23.57 | 23.67 | 23.78 | 23.65 | 24.05 | 24.29 | 24.43
24.82 | 24.9 | 24.95 | 24.81 | 24.95 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.05 | 25.01 | 24.97 | 24.96 | 26.62 | 30.86 | 32.57 | 33.4 | 33.67 | 34.19 | 34.25 | 34.3 | 34.42 | 34.43 | 34.66 | 34.82 | 34.81 | 34.96 | 35.08 | 35.29 | 35.41 | 35.4 | 35.4 | 35.32 | 35.13 | 34.82 | 34.7 | 34.76 | 34.73 | 34.86 | 34.64 | 34.77 | 35.33 | 35.42 | 35.33 | 35.22 | 34.82 | 34.79 | 34.74 | 34.55 | 34.42 | 34.24 | 34.35 | 34.25 | 34.2 | 34.13 | 34.21 | 34.32 | 34.29 | 33.6 | 31.91 | 29.89 | 27.02 | 24.33 | 23.88 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.56 | 23.57 | 23.64 | 23.95 | 24.43 | 24.51
24.8 | 24.79 | 24.76 | 24.88 | 25.06 | 24.94 | 24.95 | 25 | 25.08 | 24.98 | 24.92 | 24.93 | 25.73 | 29.64 | 32.26 | 33.28 | 33.93 | 34.12 | 34.23 | 34.26 | 34.24 | 34.39 | 34.38 | 34.53 | 34.81 | 34.98 | 35.01 | 35.23 | 35.46 | 35.46 | 35.3 | 35.06 | 34.7 | 34.67 | 34.67 | 34.63 | 34.71 | 34.72 | 34.72 | 34.66 | 35.2 | 35.31 | 35.36 | 35.18 | 34.97 | 34.82 | 34.71 | 34.65 | 34.46 | 34.39 | 34.19 | 34.21 | 34.24 | 34.29 | 34.21 | 34.28 | 34.21 | 33.22 | 30.58 | 28.1 | 24.9 | 23.93 | 23.77 | 23.56 | 23.59 | 23.58 | 23.59 | 23.52 | 23.57 | 23.95 | 24.36 | 24.35
24.77 | 24.81 | 24.8 | 24.82 | 24.89 | 24.92 | 25 | 24.96 | 24.99 | 24.95 | 24.89 | 24.82 | 24.96 | 27.42 | 31.46 | 33.17 | 34.04 | 34.2 | 34.09 | 34.21 | 34.25 | 34.26 | 34.29 | 34.43 | 34.71 | 35.01 | 35.03 | 35.28 | 35.38 | 35.26 | 34.98 | 34.58 | 34.47 | 34.6 | 34.63 | 34.66 | 34.65 | 34.54 | 34.56 | 34.53 | 34.61 | 35.06 | 35.24 | 35.28 | 35.2 | 34.95 | 34.68 | 34.64 | 34.57 | 34.55 | 34.2 | 34.2 | 34.26 | 34.11 | 34.3 | 34.32 | 34.09 | 31.79 | 28.02 | 24.97 | 24.33 | 23.84 | 23.74 | 23.69 | 23.45 | 23.57 | 23.5 | 23.59 | 23.6 | 24.39 | 24.44 | 24.42
24.71 | 24.73 | 24.79 | 24.75 | 24.88 | 24.88 | 24.95 | 24.96 | 24.89 | 24.96 | 24.8 | 24.7 | 24.79 | 25.76 | 29.72 | 33.14 | 34.04 | 34.12 | 34.21 | 34.2 | 34.13 | 34.23 | 34.27 | 34.48 | 34.64 | 35.01 | 35.02 | 35.36 | 35.55 | 35.01 | 34.56 | 34.3 | 34.48 | 34.56 | 34.59 | 34.66 | 34.63 | 34.51 | 34.61 | 34.32 | 34.43 | 34.61 | 35.32 | 35.22 | 35.11 | 34.95 | 34.78 | 34.74 | 34.6 | 34.49 | 34.41 | 34.24 | 34.37 | 34.31 | 34.26 | 34.33 | 33.36 | 29.18 | 24.97 | 24.07 | 23.73 | 23.66 | 23.6 | 23.48 | 23.52 | 23.62 | 23.6 | 23.6 | 23.94 | 24.02 | 24.37 | 24.3
24.59 | 24.73 | 24.64 | 24.75 | 24.71 | 24.91 | 24.9 | 24.9 | 24.94 | 24.87 | 24.52 | 24.62 | 24.7 | 24.84 | 29.04 | 33.13 | 34.17 | 34.21 | 34.11 | 34.18 | 34.23 | 34.27 | 34.21 | 34.47 | 34.57 | 34.98 | 34.98 | 35.46 | 35.39 | 34.78 | 34.19 | 34.02 | 34.43 | 34.58 | 34.56 | 34.54 | 34.44 | 34.46 | 34.36 | 34.44 | 34.25 | 34.31 | 35.24 | 35.3 | 35.37 | 34.93 | 34.83 | 34.76 | 34.64 | 34.58 | 34.45 | 34.33 | 34.4 | 34.44 | 34.32 | 34.24 | 32.74 | 27.91 | 24.06 | 23.66 | 23.67 | 23.42 | 23.45 | 23.5 | 23.57 | 23.5 | 23.54 | 23.61 | 23.73 | 23.93 | 24.46 | 24.36
24.59 | 24.6 | 24.67 | 24.67 | 24.71 | 24.79 | 24.98 | 24.79 | 24.89 | 24.78 | 24.65 | 24.57 | 24.61 | 25.15 | 28.21 | 32.69 | 33.82 | 34.1 | 34.1 | 34.17 | 34.28 | 34.47 | 34.34 | 34.43 | 34.79 | 35.15 | 35.12 | 35.4 | 35.45 | 34.99 | 34.84 | 34.66 | 34.59 | 34.56 | 34.72 | 34.42 | 34.55 | 34.41 | 34.54 | 34.63 | 34.54 | 34.75 | 35.33 | 35.32 | 35.42 | 35.25 | 34.99 | 34.77 | 34.77 | 34.56 | 34.5 | 34.36 | 34.25 | 34.33 | 34.43 | 34.06 | 32.15 | 26.76 | 23.98 | 23.79 | 23.48 | 23.51 | 23.52 | 23.48 | 23.64 | 23.45 | 23.59 | 23.62 | 23.76 | 24 | 24.27 | 24.3
24.5 | 24.5 | 24.64 | 24.61 | 24.59 | 24.62 | 24.79 | 24.89 | 24.8 | 24.73 | 24.62 | 24.55 | 24.69 | 25.06 | 26.51 | 31.58 | 33.5 | 34.04 | 34.2 | 34.31 | 34.32 | 34.27 | 34.49 | 34.61 | 34.89 | 35.33 | 35.25 | 35.39 | 35.36 | 35.15 | 34.98 | 35.02 | 34.8 | 34.75 | 34.57 | 34.65 | 34.49 | 34.49 | 34.54 | 34.62 | 35.22 | 35.17 | 35.29 | 35.3 | 35.44 | 35.34 | 35.11 | 34.87 | 34.69 | 34.69 | 34.53 | 34.4 | 34.39 | 34.41 | 34.33 | 33.85 | 31.8 | 26.19 | 23.84 | 23.56 | 23.56 | 23.47 | 23.47 | 23.46 | 23.41 | 23.48 | 23.55 | 23.61 | 23.67 | 23.7 | 24.09 | 24.36
24.63 | 24.51 | 24.58 | 24.56 | 24.64 | 24.61 | 24.7 | 24.74 | 24.82 | 24.79 | 24.62 | 24.53 | 24.71 | 24.84 | 26.22 | 31.03 | 33.48 | 34.15 | 34.2 | 34.39 | 34.31 | 34.35 | 34.53 | 34.85 | 35.36 | 35.34 | 35.34 | 35.23 | 35.22 | 35.1 | 35 | 34.96 | 34.91 | 34.79 | 34.66 | 34.64 | 34.56 | 34.48 | 34.55 | 34.73 | 34.67 | 35 | 35.17 | 35.35 | 35.39 | 35.42 | 35.44 | 35.1 | 34.72 | 34.7 | 34.58 | 34.48 | 34.35 | 34.39 | 34.22 | 33.91 | 31.42 | 26.08 | 23.98 | 23.55 | 23.52 | 23.5 | 23.49 | 23.36 | 23.45 | 23.39 | 23.42 | 23.56 | 23.61 | 23.64 | 24.16 | 24.24
24.53 | 24.55 | 24.45 | 24.49 | 24.4 | 24.55 | 24.69 | 24.67 | 24.71 | 24.78 | 24.64 | 24.55 | 24.49 | 24.63 | 25.23 | 30.03 | 33.45 | 34.1 | 34.25 | 34.34 | 34.54 | 34.58 | 34.65 | 34.89 | 35.24 | 35.22 | 35.16 | 34.96 | 34.99 | 34.78 | 34.8 | 34.62 | 34.59 | 34.56 | 34.44 | 34.48 | 34.5 | 34.5 | 34.45 | 34.54 | 34.48 | 34.81 | 34.79 | 35.04 | 35.39 | 35.51 | 35.48 | 35.3 | 34.97 | 34.78 | 34.68 | 34.59 | 34.34 | 34.31 | 34.19 | 34.05 | 31.46 | 25.97 | 24 | 23.52 | 23.42 | 23.41 | 23.43 | 23.47 | 23.37 | 23.42 | 23.4 | 23.71 | 23.48 | 23.64 | 24.22 | 24.22
24.47 | 24.47 | 24.42 | 24.56 | 24.47 | 24.54 | 24.61 | 24.58 | 24.74 | 24.74 | 24.71 | 24.68 | 24.55 | 24.62 | 25.17 | 28.14 | 32.61 | 33.99 | 34.26 | 34.3 | 34.58 | 34.7 | 34.78 | 35.07 | 35.11 | 35.12 | 35.01 | 35.02 | 34.79 | 34.63 | 34.49 | 34.47 | 34.62 | 34.55 | 34.51 | 34.48 | 34.44 | 34.43 | 34.34 | 34.29 | 34.3 | 34.41 | 34.62 | 34.76 | 34.91 | 35.04 | 35.36 | 35.29 | 35.19 | 35.04 | 35.09 | 34.7 | 34.35 | 34.1 | 34.15 | 33.88 | 30.59 | 25.41 | 23.73 | 23.54 | 23.45 | 23.4 | 23.33 | 23.39 | 23.41 | 23.34 | 23.43 | 23.47 | 23.62 | 23.74 | 24.21 | 24.24
24.51 | 24.44 | 24.46 | 24.54 | 24.5 | 24.49 | 24.54 | 24.62 | 24.6 | 24.73 | 24.74 | 24.69 | 24.55 | 24.54 | 24.58 | 26.83 | 31.89 | 33.8 | 34.16 | 34.48 | 34.74 | 34.76 | 34.96 | 35.02 | 35.05 | 35.02 | 35.1 | 34.9 | 34.76 | 34.64 | 34.75 | 34.48 | 34.53 | 34.51 | 34.51 | 34.55 | 34.4 | 34.48 | 34.43 | 34.41 | 34.59 | 34.52 | 34.51 | 34.7 | 34.61 | 34.88 | 35.29 | 35.31 | 35.31 | 35.32 | 34.97 | 34.63 | 34.23 | 34.26 | 34.1 | 33.59 | 30.07 | 25.31 | 24.01 | 23.42 | 23.5 | 23.46 | 23.27 | 23.39 | 23.34 | 23.48 | 23.45 | 23.52 | 23.6 | 23.71 | 24.16 | 24.21
24.53 | 24.46 | 24.52 | 24.43 | 24.59 | 24.49 | 24.51 | 24.58 | 24.56 | 24.77 | 24.84 | 24.73 | 24.55 | 24.6 | 24.63 | 26.53 | 31.3 | 33.64 | 34.08 | 34.73 | 35.04 | 35.02 | 34.93 | 35.08 | 35.16 | 35.23 | 35.16 | 35.15 | 34.98 | 34.89 | 34.75 | 34.62 | 34.61 | 34.41 | 34.49 | 34.53 | 34.45 | 34.47 | 34.44 | 34.48 | 34.47 | 34.66 | 34.7 | 34.86 | 35.34 | 35.27 | 35.34 | 35.39 | 35.35 | 35.31 | 34.92 | 34.8 | 34.3 | 34.02 | 34.04 | 33.49 | 28.62 | 25.08 | 24.03 | 23.62 | 23.44 | 23.43 | 23.49 | 23.32 | 23.34 | 23.39 | 23.36 | 23.58 | 23.48 | 23.71 | 24.12 | 24.29
24.49 | 24.57 | 24.63 | 24.65 | 24.49 | 24.6 | 24.68 | 24.6 | 24.71 | 24.81 | 24.84 | 24.81 | 24.61 | 24.55 | 24.69 | 25.56 | 29.14 | 32.74 | 34 | 34.45 | 34.78 | 35.09 | 35.03 | 35.03 | 35.31 | 35.39 | 35.34 | 35.19 | 35.12 | 34.97 | 34.93 | 34.71 | 34.5 | 34.45 | 34.4 | 34.36 | 34.43 | 34.38 | 34.5 | 34.52 | 34.67 | 35 | 35.1 | 35.34 | 35.57 | 35.51 | 35.43 | 35.49 | 35.39 | 35.1 | 34.82 | 34.76 | 34.23 | 34.02 | 34.16 | 32.07 | 27.05 | 24.38 | 24.18 | 23.54 | 23.42 | 23.33 | 23.4 | 23.47 | 23.45 | 23.42 | 23.57 | 23.56 | 23.75 | 23.73 | 24.07 | 24.3
24.72 | 24.82 | 24.81 | 24.67 | 24.77 | 24.61 | 24.77 | 24.65 | 24.73 | 24.93 | 24.85 | 24.82 | 24.85 | 24.72 | 24.85 | 25.01 | 27.13 | 31.8 | 33.63 | 34.03 | 34.7 | 34.96 | 34.93 | 34.99 | 35.34 | 35.25 | 35.28 | 35.28 | 35.22 | 35.02 | 34.97 | 34.78 | 34.6 | 34.46 | 34.55 | 34.36 | 34.47 | 34.33 | 34.41 | 34.46 | 34.75 | 35.06 | 35.16 | 35.3 | 35.58 | 35.54 | 35.59 | 35.48 | 35.41 | 35.1 | 34.74 | 34.41 | 34.37 | 34.16 | 34.04 | 31.03 | 26 | 24.24 | 23.85 | 23.65 | 23.57 | 23.46 | 23.43 | 23.41 | 23.35 | 23.46 | 23.47 | 23.6 | 23.57 | 23.67 | 23.82 | 24.35
24.77 | 24.91 | 24.79 | 24.74 | 24.9 | 24.78 | 24.73 | 24.85 | 24.82 | 24.8 | 24.75 | 24.8 | 24.64 | 24.71 | 24.74 | 24.89 | 25.61 | 29.54 | 32.89 | 33.78 | 34.31 | 34.75 | 34.8 | 34.85 | 35.36 | 35.38 | 35.25 | 35.24 | 35.18 | 35.08 | 34.94 | 34.9 | 34.37 | 34.36 | 34.52 | 34.47 | 34.35 | 34.45 | 34.37 | 34.59 | 34.99 | 35.01 | 35.1 | 35.18 | 35.4 | 35.52 | 35.61 | 35.6 | 35.43 | 34.88 | 34.65 | 34.44 | 34.25 | 34.22 | 33.97 | 31.11 | 26.2 | 24.19 | 23.77 | 23.48 | 23.41 | 23.34 | 23.48 | 23.43 | 23.33 | 23.44 | 23.44 | 23.54 | 23.58 | 23.59 | 23.97 | 24.37
24.85 | 24.86 | 24.79 | 25 | 24.89 | 24.82 | 24.74 | 24.76 | 24.75 | 24.76 | 24.71 | 24.84 | 24.71 | 24.71 | 24.86 | 24.73 | 25.13 | 27.22 | 31.61 | 33.16 | 34.12 | 34.54 | 34.66 | 34.84 | 35.24 | 35.31 | 35.26 | 35.31 | 35.11 | 35.1 | 35.07 | 34.76 | 34.43 | 34.36 | 34.32 | 34.35 | 34.33 | 34.41 | 34.53 | 34.61 | 34.88 | 35.1 | 35.24 | 35.27 | 35.58 | 35.54 | 35.57 | 35.53 | 35.13 | 34.87 | 34.62 | 34.47 | 34.53 | 34.44 | 33.9 | 31.89 | 26.28 | 24.3 | 23.8 | 23.82 | 23.5 | 23.48 | 23.39 | 23.43 | 23.43 | 23.41 | 23.47 | 23.55 | 23.71 | 23.57 | 23.84 | 24.16
24.88 | 24.77 | 24.86 | 24.94 | 24.88 | 24.77 | 24.8 | 24.81 | 24.88 | 24.76 | 24.61 | 24.72 | 24.72 | 24.74 | 24.73 | 24.73 | 24.9 | 25.25 | 28.84 | 32.51 | 33.72 | 34.53 | 34.79 | 34.86 | 35.13 | 35.19 | 35.24 | 35.17 | 35.16 | 35.13 | 35 | 34.9 | 34.92 | 34.84 | 34.83 | 34.84 | 34.4 | 34.51 | 34.77 | 34.89 | 34.87 | 35.03 | 35.1 | 35.3 | 35.46 | 35.4 | 35.46 | 35.16 | 34.9 | 34.69 | 34.58 | 34.48 | 34.39 | 34.47 | 34.2 | 32.78 | 27.71 | 24.79 | 23.9 | 23.66 | 23.59 | 23.4 | 23.43 | 23.37 | 23.44 | 23.42 | 23.48 | 23.45 | 23.77 | 23.63 | 23.85 | 24.26
24.82 | 24.86 | 24.87 | 24.82 | 24.87 | 24.85 | 24.93 | 24.92 | 24.88 | 24.8 | 24.82 | 24.76 | 24.78 | 24.78 | 24.68 | 24.64 | 24.76 | 24.84 | 26.29 | 30.48 | 33.34 | 34.39 | 34.8 | 34.81 | 35.08 | 35.21 | 35.21 | 35.18 | 35.2 | 35.17 | 35.23 | 35.18 | 35.28 | 35.29 | 35.2 | 35.07 | 34.88 | 34.88 | 34.85 | 34.87 | 34.86 | 34.98 | 35.08 | 35.07 | 35.1 | 35.2 | 35.16 | 34.98 | 34.99 | 34.82 | 34.59 | 34.62 | 34.64 | 34.46 | 34.18 | 32.87 | 28.41 | 25.79 | 24.68 | 23.98 | 23.47 | 23.58 | 23.42 | 23.42 | 23.44 | 23.35 | 23.44 | 23.63 | 23.58 | 23.7 | 23.89 | 24.17
24.96 | 24.91 | 24.8 | 24.92 | 24.9 | 24.91 | 24.88 | 24.84 | 24.91 | 24.8 | 24.87 | 24.71 | 24.67 | 24.77 | 24.77 | 24.73 | 24.72 | 24.68 | 25.26 | 27.5 | 31.42 | 33.78 | 34.72 | 34.8 | 35.03 | 35.11 | 35.26 | 35.1 | 35.2 | 35.21 | 35.18 | 35.18 | 35.25 | 35.38 | 35.3 | 35.18 | 35.13 | 35.02 | 34.83 | 34.89 | 34.83 | 34.88 | 34.91 | 35.06 | 35.11 | 35.13 | 35.09 | 34.94 | 34.9 | 34.64 | 34.67 | 34.57 | 34.52 | 34.49 | 34.5 | 33.21 | 28.97 | 25.99 | 25.08 | 24.63 | 23.77 | 23.49 | 23.47 | 23.3 | 23.5 | 23.48 | 23.57 | 23.58 | 23.66 | 23.67 | 24.01 | 24.19
24.84 | 24.85 | 24.99 | 24.85 | 24.99 | 24.88 | 24.88 | 24.86 | 24.87 | 24.9 | 24.86 | 24.87 | 24.78 | 24.79 | 24.7 | 24.69 | 24.63 | 24.6 | 24.78 | 25.26 | 28.52 | 32.52 | 33.93 | 34.64 | 34.75 | 34.88 | 35.06 | 35.12 | 35.01 | 35.2 | 35.22 | 35.16 | 35.26 | 35.3 | 35.23 | 35.1 | 35.01 | 35.01 | 34.86 | 34.8 | 34.87 | 34.91 | 35.07 | 35.08 | 35.04 | 34.94 | 34.77 | 34.88 | 34.73 | 34.84 | 34.72 | 34.56 | 34.56 | 34.52 | 34.47 | 33.92 | 31.13 | 26.27 | 25.11 | 24.77 | 23.98 | 23.6 | 23.39 | 23.42 | 23.43 | 23.47 | 23.5 | 23.48 | 23.71 | 23.64 | 23.76 | 24.2
24.82 | 24.92 | 24.91 | 24.82 | 24.81 | 24.79 | 24.98 | 24.91 | 24.84 | 24.78 | 24.92 | 24.9 | 24.77 | 24.7 | 24.69 | 24.64 | 24.51 | 24.47 | 24.7 | 24.67 | 25.92 | 29.05 | 32.47 | 33.85 | 34.13 | 34.62 | 34.92 | 34.94 | 34.85 | 34.94 | 35.08 | 35.16 | 35.13 | 35.12 | 35.12 | 34.99 | 34.78 | 34.71 | 34.65 | 34.65 | 34.68 | 34.87 | 34.99 | 34.99 | 34.89 | 34.9 | 35 | 34.81 | 34.91 | 34.79 | 34.72 | 34.81 | 34.5 | 34.45 | 34.39 | 34.09 | 32.63 | 28.41 | 25.63 | 24.63 | 24.37 | 23.67 | 23.49 | 23.63 | 23.5 | 23.49 | 23.65 | 23.49 | 23.6 | 23.71 | 23.71 | 24.17
24.84 | 24.89 | 24.89 | 24.84 | 24.99 | 24.87 | 24.9 | 24.87 | 24.82 | 24.9 | 24.81 | 24.7 | 24.81 | 24.82 | 24.65 | 24.65 | 24.57 | 24.57 | 24.62 | 24.63 | 24.73 | 25.95 | 28.94 | 32.41 | 33.75 | 34.36 | 34.5 | 34.55 | 34.85 | 34.83 | 35.15 | 35.01 | 34.9 | 34.96 | 34.95 | 34.84 | 34.78 | 34.67 | 34.73 | 34.66 | 34.76 | 34.67 | 34.96 | 34.85 | 34.87 | 34.83 | 34.64 | 34.54 | 34.78 | 34.9 | 34.8 | 34.99 | 34.63 | 34.49 | 34.18 | 34.03 | 33.39 | 31.49 | 27.1 | 25.01 | 24.34 | 24.46 | 23.92 | 23.72 | 23.66 | 23.6 | 23.54 | 23.55 | 23.63 | 23.63 | 23.74 | 24.07
24.95 | 24.84 | 24.86 | 24.88 | 24.91 | 24.94 | 24.79 | 24.82 | 24.81 | 24.78 | 24.67 | 24.63 | 24.6 | 24.46 | 24.54 | 24.65 | 24.57 | 24.49 | 24.51 | 24.55 | 24.6 | 24.74 | 25.5 | 28.35 | 32.45 | 34.06 | 34.22 | 34.6 | 34.64 | 34.82 | 34.88 | 34.79 | 34.88 | 34.89 | 34.64 | 34.68 | 34.59 | 34.67 | 34.53 | 34.59 | 34.64 | 34.75 | 34.81 | 34.66 | 34.66 | 34.55 | 34.61 | 34.5 | 34.73 | 34.95 | 34.92 | 35.03 | 34.58 | 34.24 | 34.19 | 34.05 | 33.65 | 32.76 | 30.86 | 26.13 | 24.75 | 24.57 | 24.35 | 23.78 | 23.73 | 23.7 | 23.69 | 23.7 | 23.64 | 23.71 | 23.87 | 24.13
24.96 | 24.91 | 24.84 | 24.8 | 24.82 | 24.85 | 24.82 | 24.9 | 24.82 | 24.76 | 24.77 | 24.68 | 24.56 | 24.54 | 24.56 | 24.56 | 24.47 | 24.6 | 24.51 | 24.56 | 24.67 | 24.57 | 24.7 | 26.52 | 31.06 | 33.22 | 34.1 | 34.35 | 34.52 | 34.76 | 34.77 | 34.85 | 34.93 | 34.8 | 34.75 | 34.7 | 34.64 | 34.52 | 34.5 | 34.58 | 34.64 | 34.63 | 34.74 | 34.69 | 34.4 | 34.39 | 34.52 | 34.61 | 35.04 | 35.05 | 34.87 | 34.96 | 34.7 | 34.32 | 33.99 | 34 | 33.9 | 33.47 | 33.37 | 30.32 | 26.58 | 25.52 | 25.19 | 24.35 | 23.9 | 23.73 | 23.78 | 23.76 | 23.72 | 23.69 | 23.69 | 24.14
24.85 | 24.91 | 24.85 | 24.93 | 24.77 | 24.84 | 24.89 | 25.01 | 24.8 | 24.74 | 24.6 | 24.65 | 24.62 | 24.65 | 24.65 | 24.38 | 24.47 | 24.4 | 24.57 | 24.6 | 24.55 | 24.47 | 24.53 | 25.31 | 30.2 | 33 | 33.27 | 34.04 | 34.21 | 34.44 | 34.71 | 34.68 | 34.64 | 34.72 | 34.68 | 34.64 | 34.53 | 34.52 | 34.49 | 34.52 | 34.59 | 34.55 | 34.74 | 34.47 | 33.94 | 34.14 | 34.71 | 35.01 | 35.09 | 35.07 | 35 | 34.76 | 34.55 | 34.25 | 34.1 | 33.99 | 33.94 | 33.75 | 33.87 | 33.36 | 30.91 | 27.99 | 26.7 | 25.3 | 24.17 | 24.13 | 24.12 | 23.76 | 23.84 | 23.84 | 23.89 | 24.18
24.92 | 24.9 | 24.91 | 24.94 | 24.78 | 24.79 | 24.88 | 24.8 | 24.72 | 24.74 | 24.67 | 24.67 | 24.54 | 24.56 | 24.44 | 24.47 | 24.6 | 24.63 | 24.51 | 24.69 | 24.62 | 24.73 | 24.76 | 25.29 | 29.9 | 33.43 | 33.41 | 33.34 | 33.74 | 34.15 | 34.29 | 34.51 | 34.38 | 34.65 | 34.47 | 34.48 | 34.44 | 34.4 | 34.43 | 34.45 | 34.29 | 34.17 | 34.18 | 33.96 | 33.89 | 34.6 | 35.1 | 35.12 | 35.14 | 35.13 | 35.02 | 34.56 | 34.29 | 34.12 | 34.02 | 34.13 | 33.85 | 33.86 | 34.11 | 34.03 | 33.53 | 31.85 | 31.45 | 29.5 | 27.83 | 25.46 | 24.36 | 24.31 | 23.92 | 23.78 | 23.8 | 24.04
24.78 | 24.79 | 24.94 | 24.91 | 24.78 | 24.91 | 24.89 | 24.69 | 24.75 | 24.74 | 24.6 | 24.65 | 24.62 | 24.58 | 24.53 | 24.51 | 24.58 | 24.6 | 24.61 | 24.64 | 24.81 | 24.9 | 24.93 | 25.06 | 28.13 | 33.08 | 34 | 33.97 | 33.31 | 33.36 | 33.5 | 33.69 | 33.97 | 34.23 | 34.15 | 34.22 | 34.18 | 33.92 | 33.87 | 33.91 | 33.96 | 33.88 | 34.23 | 34.23 | 34.8 | 35.12 | 35.1 | 35.06 | 35.17 | 35 | 34.8 | 34.53 | 34.24 | 34.14 | 34.11 | 34.13 | 34.05 | 34.16 | 34.28 | 34.34 | 34.29 | 33.11 | 32.97 | 32.61 | 31.26 | 29.21 | 27.31 | 25.21 | 24.18 | 24.12 | 23.81 | 24.12
24.85 | 24.78 | 24.91 | 24.9 | 24.85 | 24.81 | 24.74 | 24.81 | 24.73 | 24.8 | 24.79 | 24.68 | 24.58 | 24.58 | 24.56 | 24.73 | 24.6 | 24.67 | 24.71 | 24.74 | 24.73 | 24.97 | 24.9 | 24.78 | 27.24 | 32.53 | 34.24 | 34.4 | 34.15 | 33.96 | 33.72 | 33.54 | 33.71 | 33.81 | 33.84 | 33.95 | 33.94 | 33.87 | 33.91 | 33.87 | 34.32 | 34.72 | 34.78 | 34.97 | 35.13 | 35.1 | 35.1 | 35.17 | 35.23 | 34.96 | 34.69 | 34.59 | 34.38 | 34.13 | 34.1 | 34.07 | 34.12 | 34.19 | 34.34 | 34.45 | 34.4 | 33.61 | 33.63 | 33.69 | 33.16 | 31.3 | 29.95 | 29.08 | 27.67 | 25.85 | 24.45 | 24.41
24.87 | 24.89 | 24.82 | 24.82 | 24.94 | 24.78 | 24.84 | 24.82 | 24.75 | 24.77 | 24.81 | 24.59 | 24.64 | 24.7 | 24.49 | 24.53 | 24.55 | 24.58 | 24.65 | 24.41 | 24.56 | 24.82 | 24.67 | 24.86 | 27.29 | 32.7 | 34.14 | 34.4 | 34.36 | 34.39 | 34.36 | 34.13 | 34.11 | 34.26 | 34.15 | 34.24 | 34.4 | 34.6 | 34.51 | 34.64 | 34.74 | 34.87 | 34.92 | 34.99 | 35.1 | 35.25 | 35.14 | 35.28 | 35.2 | 34.78 | 34.64 | 34.4 | 34.3 | 34.13 | 34.2 | 34.21 | 34.2 | 34.26 | 34.34 | 34.54 | 34.58 | 34.39 | 33.77 | 34.12 | 33.58 | 31.48 | 30.96 | 30.44 | 30.04 | 29.06 | 27.77 | 25.04
24.87 | 24.81 | 24.82 | 24.8 | 24.77 | 24.86 | 24.73 | 24.74 | 24.73 | 24.67 | 24.67 | 24.58 | 24.62 | 24.51 | 24.46 | 24.44 | 24.44 | 24.4 | 24.42 | 24.49 | 24.61 | 24.95 | 26.18 | 28.32 | 30.69 | 33.03 | 34.19 | 34.36 | 34.43 | 34.34 | 34.44 | 34.33 | 34.45 | 34.34 | 34.49 | 34.77 | 34.82 | 34.79 | 34.78 | 34.78 | 34.8 | 34.89 | 34.9 | 35.05 | 35.06 | 35.19 | 35.19 | 35.2 | 35.02 | 34.74 | 34.52 | 34.42 | 34.2 | 34.2 | 34.19 | 34.34 | 34.28 | 34.44 | 34.45 | 34.47 | 34.48 | 34.32 | 33.97 | 33.86 | 32.85 | 31.62 | 31.3 | 31.14 | 30.93 | 30.36 | 29.67 | 28.18
24.82 | 24.96 | 24.85 | 24.78 | 24.77 | 24.77 | 24.79 | 24.68 | 24.53 | 24.65 | 24.52 | 24.38 | 24.37 | 24.49 | 24.4 | 24.39 | 24.43 | 24.42 | 24.45 | 24.59 | 25.8 | 27.53 | 29.67 | 30.93 | 32.6 | 33.53 | 34.21 | 34.29 | 34.46 | 34.34 | 34.34 | 34.46 | 34.66 | 34.58 | 34.7 | 34.73 | 34.75 | 34.8 | 34.65 | 34.85 | 34.91 | 34.93 | 34.99 | 35.16 | 35.32 | 35.27 | 35.2 | 35.04 | 34.96 | 34.74 | 34.55 | 34.46 | 34.28 | 34.25 | 34.29 | 34.13 | 34.34 | 34.3 | 34.41 | 34.5 | 34.55 | 34.57 | 33.57 | 32.99 | 31.91 | 31.45 | 31.54 | 31.51 | 31.26 | 30.75 | 30.55 | 29.73
24.94 | 24.98 | 24.93 | 24.81 | 24.89 | 24.7 | 24.72 | 24.61 | 24.5 | 24.49 | 24.43 | 24.34 | 24.36 | 24.38 | 24.44 | 24.34 | 24.37 | 24.46 | 24.54 | 25.77 | 27.73 | 29.99 | 30.6 | 32.46 | 33.11 | 33.09 | 34.09 | 34.27 | 34.38 | 34.25 | 34.32 | 34.43 | 34.62 | 34.74 | 34.74 | 34.75 | 34.77 | 34.87 | 34.75 | 34.87 | 34.93 | 34.96 | 35.08 | 35.05 | 35.16 | 35.25 | 35.17 | 35.18 | 34.97 | 34.6 | 34.43 | 34.32 | 34.35 | 34.25 | 34.24 | 34.38 | 34.35 | 34.38 | 34.45 | 34.45 | 34.56 | 34 | 33.26 | 32.84 | 32 | 31.73 | 31.65 | 31.6 | 31.34 | 31.14 | 30.66 | 30.57
24.9 | 24.88 | 24.89 | 24.81 | 24.85 | 24.73 | 24.64 | 24.5 | 24.44 | 24.37 | 24.35 | 24.35 | 24.37 | 24.35 | 24.45 | 24.44 | 24.53 | 24.38 | 25.53 | 27.85 | 30.18 | 30.79 | 31.49 | 33.1 | 33.41 | 33.83 | 34.24 | 34.27 | 34.26 | 34.16 | 34.29 | 34.57 | 34.76 | 34.77 | 34.75 | 34.78 | 34.75 | 34.77 | 34.87 | 34.88 | 34.93 | 34.97 | 35.14 | 35.26 | 35.23 | 35.35 | 35.21 | 35.07 | 34.88 | 34.59 | 34.58 | 34.29 | 34.25 | 34.39 | 34.36 | 34.29 | 34.47 | 34.38 | 34.37 | 34.3 | 34.19 | 33.41 | 32.88 | 32.33 | 31.88 | 31.79 | 31.78 | 31.66 | 31.5 | 31.28 | 30.75 | 30.53
24.94 | 24.88 | 24.95 | 24.88 | 24.8 | 24.8 | 24.57 | 24.52 | 24.33 | 24.36 | 24.35 | 24.43 | 24.31 | 24.33 | 24.33 | 24.37 | 24.7 | 26.14 | 28.16 | 29.97 | 30.85 | 31.16 | 31.54 | 33.08 | 33.87 | 33.86 | 34.15 | 34.24 | 34.31 | 34.22 | 34.22 | 34.47 | 34.82 | 34.78 | 34.93 | 34.86 | 34.81 | 34.91 | 34.89 | 34.82 | 34.83 | 35.03 | 35.1 | 35.16 | 35.1 | 35.08 | 34.87 | 34.69 | 34.61 | 34.5 | 34.49 | 34.31 | 34.34 | 34.29 | 34.37 | 34.46 | 34.45 | 34.38 | 34.42 | 34.29 | 33.42 | 32.52 | 32.28 | 31.95 | 31.95 | 31.91 | 31.96 | 31.76 | 31.52 | 31.31 | 30.85 | 30.65